## CONF600Plus Documento Leiame

### Conteúdo

CONF600Plus Documento Leiame	1

Conteúdo	1

CONF600 Plus v3.03	2

Novas Características	2

Correções	2

CONF600 Plus v3.02	2

Novas Características	2

Correções	2

CONF600 Plus v3.01	2

Novas Características	2

Correções	3

CONF600 Plus v3.00	4

Novas Características	4

Correções	4

CONF600 Plus v2.30 (Serial e TCP)	4

Novidades	4

Ethernet	4

CONF600 Plus v2.25	5

Novas Características	5

Correções	5

INSTALAÇÃO:	7

Assuntos Conhecidos	7

## CONF600 Plus v3.03

### Novas Características

      - O usuário poderá editar e criar links através da caixa de dialogo de edição de parâmetros.

      - Adicionado um idicador de limite de memória utilizada no LOOP corrente.

      - Melhorada a monitoração dos blocos através da página gráfica.

      - Adicionado uma indicação visual quando procurando por vários dispositivos na rede.

      - Usando WRITE_THROUGH e NO_BUFFERING flag para melhorar a comunicação serial.

### Correções

- A comparação da configuração feita com o UPLOAD não coincide com a configuração existente no diretório de trabalho.

- Problema quandu recriando a página gráfica através da lista e o bloco tinha sua saída lincada para sua entrada.

- Problema com a monitoração online.

- Problema com o procura de vários dispositivos na rede.

- Problema na edição de LINKs através da caixa de dialogo de edição de parâmetros.

- Problema quando se apaga um BREAK LINK e a mesma saída tem um LINK para outros blocos utilizando a mesma entrada.

- Nome do LOOP com espaços não é permitido.

- Problema de conversão do float causava erros quando visualizando o desenho do bloco na caixa de dialogo.

- Problema quando utilizando a busca de varias CD600 na linha.

- Arquivo de conteúdo do HELP estava com LINK para um nome diferente do arquivo de HELP.

- BUG com editx quando utilizando o estilo visual do XP.

- BUG quando checa o nome da configuração com o nome do LOOPG usando Windows de outros idiomas diferentes do inglês.

- Problema checando a faixa de valores padrão quando a opção regional do windows é configurado para utilizar virgula como separador decimal.

- Problemas com nome de LOOP com versões mais antigas.

## CONF600 Plus v3.02

### Novas Características

      - Foram melhoradas algumas aparências de alguns controles nas caixas de dialogo.

      - Agora o tipo de controlador pode ser selecionado na caixa de dialogo de informação do documento.

### Correções

- Quando usando BREAK/COMM Links ficava uns riscos estranhos no topo da página gráfica.

- Os bornes das funções agora mostram os números corretos relativos ao tipo do controlador.

## CONF600 Plus v3.01

### Novas Características

### Correções

- Problema quando procurando por um CD600 antigo e era mostrado como CD600Plus na caixa de dialog de Online.

- Problema com a caixa de dialogo de “Propridades do Documento” que não estava atualizando corretamente os valores digitados nas opções de “Snap” e “Undo”.

- Problema com a caixa de dialog de “Calibração”, que não estava aceitando os valores digitados.

- Problema quando selecionando “Entrada/Saída” de um bloco desenho grafico do bloco.

- Problema no “Upload” e atualizando os graficos, as saídas com tags de usuário não eram atualizadas.

- Problema de comunicação com o ENET-710.

- Não permitia arrastar o primeiro bloco da “Lista de Blocos” para a página gráfica.

- Foi melhorado a precisão do zoom para os objetos.

- Alguns problemas com Break Link.

## CONF600 Plus v3.00

### Novas Características

- Agora o usuário pode criar um desenho e salvá-lo como um padrão para ser usado em novas configurações.

- Permitido modificar o tamanho da indicação de link QUEBRADO e de COMUNICAÇÃO modificando-se o tamanho do fonte de texto.

- Adicionado uma opção na caixa de dialogo de bloco, para que o usuário possa entrar um TAG na saída do bloco.

- Adicionado opções de COPIAR/CORTAR/COLAR para objetos genéricos.

### Correções

- Foram feitas várias correções relacionadas ao UNDO/REDO.

- Foi corrigido um problema quando importando versões antigas do CONF600 (DOS).

- Resolvido problema na caixa de dialogo de ONLINE quando se faz uma procura por faixa de endereços.

## CONF600 Plus v2.30 (Serial e TCP)

### Novidades

- Comunicação usando protocolo CDBUS/TCP via Ethernet. Possibilita trabalhar em modo “multi-master”.

- Comunicação serial significativamente mais rápida que nas outras versões de Configurador.

- O usuário pode ajustar o intervalo de “timeout” da resposta e o número das novas tentativas através  do menu de ajustes da comunicação. Para cabos longos de comunicação ou em ambientes ruidosos recomenda-se aumentar o número de novas tentativas.

### Ethernet

Agora o configurador suporta trabalhar com o CD600/CD600Plus conectado à Ethernet usando o protocolo Smar CDBUS/TCP.

Para usar a rede Ethernet é necessário adquirir o ENET-710 ou ENET-600 da Smar. Esta interface converterá os comandos que vêm pela rede Ethernet para porta serial onde o CD600/CD600Plus está conectado. Agora podemos ter múltiplos clientes HMI acessando o mesmo CD600/CD600Plus ao mesmo tempo. Ethernet possibilita trabalhar em uma arquitetura do multi-mestre.

Toda aplicação cliente necessita trabalhar com o protocolo CDBUS/TCP para comunicar com o CD600/CD600Plus através da rede Ethernet assim como acontece no CONF600Plus.

Por favor consulte a  Smar para a disponibilidade do ENET-710 ou ENET-600.

## CONF600 Plus v2.25

### Novas Características

- Características melhoradas para trabalhar online:

  - O Loop pode ser enviado individualmente.

  - Toda a modificação pode ser enviada para verificar resultados.

  - As modificações de parâmetros durante a monitoração de Loop ou Bloco são mais rápidas.

  - Mais liberdade para fazer mudanças.

2. 	Melhor interação entre a lista gráfica e a de blocos.

3. 	Tecla nova para upload na barra da ferramenta quando no modo online.

4. 	Click da direita em área vazia muda o ponteiro do mouse entre a ferramenta de SELEÇÃO e a de BLOCO.

5. 	Caixa de diálogo do bloco de função fica apontando para a última função selecionada.

6. 	Click duplo no Bloco com a ferramenta de Link abre edição de parâmetros.

7. 	Necessidade de download/upload quando usuário quer trabalhar no modo online.

8. 	Agora o bloco pode somente ser monitorado no modo online.

### Correções

- As vezes a aplicação fechava logo após um upload da configuração.

- A barra de cor era instavél. Desaparecia e retornava sozinha em diferentes ações.

- A fórmula para calcular a quantidade permitida máxima de blocos de função por o Loop foi corrigida.

- Em todo o caso, inclusive em versões antigas, o CD600/CD600Plus tem um procedimento de verificação do tamanho da configuração e consequentemente nunca deixou sua memoria extrapolar.

- No ajuste de parâmetros de comunicação, o período de monitoração estavam vindo com número aleatório.

- Não deixa mudar parâmetros de Bloco que não está mais disponível.

- Agora se a última porta da comunicação não estiver disponível tenta seguinte automaticamente.

- A seleção das ligações quebradas e de comunicação não estava trabalhando corretamente.

- As páginas impressas estavam saindo com problemas quando o Loop estava vazio.

- As vezes os parâmetros não eram devidamente enviados ao CD600/CD600 Plus durante as modificações feitas durante a monitoração de bloco.

- As teclas da impressão e da vizualização prévia de cópia (Print Preview) não são liberadas ao sair do modo de monitoração.

## INSTALAÇÃO:

Requirementos Mínimos:

- Sistemas Operacionais: Windows® NT 4.0 SP6, 2000 SP4 or XP.

- Processadores compatíveis: Intel® Pentium®.

- 64 MB RAM

- 10 MB de espaço disponível no hard-disk.

Systema Recomendado:

- Windows® 2000 SP6 or Windows® XP SP1.

- Um processador de 1 GHz ou maior.

- 128 MB RAM ou mais.

- Espaço extra de 10 MB no Hard Disk para memória virtual do sistema operacional.

- Monitor e placa de vídeo True Color ou Hi Color.

## Assuntos Conhecidos

- Alguns conversores de sinal serial comerciais (RS-232/RS-485) não funcionam com o CONF600 Plus. Os conversores devem suportar RS-485 half-duplex e o controle automático de transmissão e recepção sobre a linha diferencial RS-485.

- É fortemente recomendo usar o conversor industrial da Smar, o ICS2.0P. Além de ser um projeto robusto para o ambiente industrial tem também isolação galvanica entre o RS-232 e RS-485.

- Baudrates 55850 e 122900 não são padronizadas e não estão completamente funcionais.

- O LED RX localizado no fundo esquerdo da tela reflete que o CONF600Plus está em modo de  receber e não necessariamente que está recebendo dados.